III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3. Szczegółowy wykaz sprzętu i aparatury:
Pakiet nr 1 
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	2
	Defibrylator
	MRx
	2009
	Philips
	3
	1

	3
	Akumulatorki
	x
	x
	x
	6
	x


Realizacja wymiany akumulatorów nastąpi zgodnie z potrzebami (jeżeli wynika z zaleceń producenta), w przypadku, gdy urządzenie nie będzie wymagało wymiany – Zamawiający poniesie jedynie koszt samego przeglądu.

Pakiet nr 1A 
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Defibrylator
	Lifepak 12
	2009
	Medtronic
	3
	1

	2
	Akumulatorki
	x
	x
	x
	6
	x


Realizacja wymiany akumulatorów nastąpi zgodnie z potrzebami (jeżeli wynika z zaleceń producenta), w przypadku, gdy urządzenie nie będzie wymagało wymiany – Zamawiający poniesie jedynie koszt samego przeglądu.

Pakiet nr 2
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Defibrylator
	Medic 5
	1995
	Burdick Inc. Milton WI
	1
	1

	2
	Defibrylator
	PIC-50
	2002
	Welch Allyn
	1
	1

	4
	Defibrylator
	BLCD
	2000
	Aspel
	1
	1

	5
	Defibrylator
	Powerheart G3 AED
	2012
	Cardiac Science
	1
	1

	6
	Defibrylator
	Cardio Serw
	1996
	Hellige
	1
	1

	7
	Akumulatorki
	x
	x
	x
	10
	x


Realizacja wymiany akumulatorów nastąpi zgodnie z potrzebami (jeżeli wynika z zaleceń producenta), w przypadku, gdy urządzenie nie będzie wymagało wymiany – Zamawiający poniesie jedynie koszt samego przeglądu.

Pakiet nr 2A
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	3
	Defibrylator
	AED LP 1000
	2009
	Medtronic
	1
	1

	
	Akumulatorki
	x
	x
	x
	2
	x


Realizacja wymiany akumulatorów nastąpi zgodnie z potrzebami (jeżeli wynika z zaleceń producenta), w przypadku, gdy urządzenie nie będzie wymagało wymiany – Zamawiający poniesie jedynie koszt samego przeglądu.

Pakiet nr 3 
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Elektrokardiograf
	M -TRACE
	2012
	M4 Medical
	1
	1

	2
	Elektrokardiograf
	MAC 400
	2011
	GE Medical Systems
	2
	1

	3
	Elektrokardiograf
	Smart ECG SE 1200 Express
	2009
	Margot Medical
	1
	1

	4
	Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią
	TMX 425
	2009
	Full Ision
	1
	1

	5
	Ergometr rowerowy
	Sana Bike320 F
	2013
	Margot Medical
	1
	1


Pakiet nr 4
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Elektrokardiograf
	Fucuda
	1996
	Fucuda
	1
	1

	2
	Kardiotokograf
	FM 7
	1990
	Indchem Electronics
	1
	1

	3
	Kardiotokograf
	Avalon FM 20
	2007
	Philips
	1
	1

	4
	Kardiotokograf
	BTL FC 7000
	2005
	Bionet Co LTD
	1
	1

	5
	Kardiotokograf
	BD 4000xs
	2011
	Huntleigh Heatlhcare
	1
	1


Pakiet nr 5
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Kardiomonitor
	STAR 8000
	2013
	Comen
	1
	1

	3
	Monitor
	PM-9000
	2001
	Caymans Mindray
	1
	1


Pakiet nr 5A
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	2
	Kardiomonitor
	M 8000 A
	2013
	BLT Polska
	1
	1


Pakiet nr 6
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	3
	Aparat do rzutu serca
	ICG
	2009
	Philips
	1
	1


Pakiet nr 6A
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Kardiomonitor
	BSM
	2009
	Nihon Kohdem
	4
	1

	2
	System monitorowania pacjenta
	CNS 9701
	2009
	Nihon Kohdem
	1
	1


Pakiet nr 7
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Kardiomonitor
	CM 4211 S.A.
	1995
	Temed S.A.
	1
	1

	2
	Kardiomonitor
	UT 7000C
	2009
	Goldway
	2
	1

	3
	Kardiomonitor
	Mec 1200
	2008
	Mindray
	2
	1

	5
	Kardiostymulator zewnętrzny
	MIP-801
	2011
	Itam
	1
	1


Pakiet nr 7A
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	4
	Monitor pacjenta
	Propaq LT
	2008
	Welch Allyn
	1
	1


Pakiet nr 8
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Respirator
	E 360
	2009
	Newport Medical Inst.
	5
	1

	2
	Respirator
	HT 50
	2009
	Flight Medical Ltd.
	1
	1


Pakiet nr 9
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Respirator
	Vela
	2005
	Dutchmed
	1
	1

	2
	Respirator
	HFS 3000
	2009
	Herwam Huiru Medical
	1
	1


Pakiet nr 9A
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	3
	Respirator
	Osiris
	2002
	Taema
	1
	1


Pakiet nr 9B
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	4
	Respirator
	Para Pac 200 D
	2008
	Smiths
	1
	1


Pakiet nr 9C
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	5
	Zestaw respiracyjny
	Care Vent ATV
	2002
	Medline
	1
	1


Pakiet nr 10
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Aparat USG
	ALOKA SSD 4000
	2006
	Aloka Co LTD
	1
	1

	2
	Aparat USG
	ALOKA SSD- 610 M
	1989
	Aloka Co LTD
	1
	1

	3
	Aparat USG
	DC-6 Expert
	2011
	Mindray
	1
	1

	4
	Aparat USG przenośny
	M5
	2011
	Mindray
	1
	1

	5
	Videolaryngoskop
	Cobalt
	2009
	Verathon Medical
	1
	1


Pakiet nr 11
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Ssak elektryczny
	Elite high ESS 200
	2007
	Oxylitre Morton House
	1
	1

	2
	Ssak elektryczny
	Victoria Versa
	2009
	Tehand
	3
	1

	3
	Ssak elektryczny
	Victoria Versa
	2009
	Tehand
	2
	1

	4
	Ssak elektryczny
	Mevacs M 20
	2003
	Medist Medical
	1
	1

	5
	Ssak elektryczny
	DC 30SW
	2009
	Asskea
	1
	1

	6
	Ssak elektryczny
	OB 1000
	2008
	Oscar Boscarol SRL
	1
	1

	7
	Ssak elektryczny
	Atmos LC 16
	2004
	Emergemcy High Suetion
	1
	1

	8
	Ssak elektryczny
	Clements
	1996
	Miedzin Technik
	1
	1

	9
	Ssak elektryczny
	Accuvac
	2012
	Accuvac Rescue 
	1
	1


Pakiet nr 12
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Inkubator
	V 80
	1993
	Eres Medical
	1
	1

	2
	Inkubator
	V 80
	2000
	Infant Atom
	1
	1

	3
	Inkubator
	Atom V-2100G
	2008
	Dutchmed PL
	1
	1

	4
	Inkubator
	Air Shilds
	2000
	Hill Rom
	1
	1

	5
	Aparat Cepap
	K-4001
	1995
	Kwapisz
	1
	1

	6
	Stanowisko do resuscytacji
	SRN 10
	2001
	Unimed
	1
	1

	7
	Stanowisko do resuscytacji
	SRN 10
	2003
	Unimed
	1
	1

	8
	Stanowisko do resuscytacji
	SRN 10
	2013
	Unimed
	1
	1

	9
	Ogrzewacz
	IR 10 MR
	2001
	Unimed
	1
	1


Pakiet nr 13
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Diatermia
	ES 120
	2001
	Metrum Med.
	1
	1

	5
	Diatermia
	CONMED SARBE 180
	2001
	Sarbe
	1
	1


Pakiet nr 13A
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	2
	Diatermia
	Erbotorm ICC 300
	2009
	Erbe
	1
	1

	3
	Diatermia
	ICC 300
	2009
	Erbe
	1
	1

	4
	Diatermia
	ICC 200
	2009
	Erbe
	1
	1


Pakiet nr 14
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Pompa infuzyjna

jednostrzykawkowa
	AP 14
	2009
	Ascor
	25
	1

	2
	Pompa infuzyjna

dwustrzykawkowa
	AP 31
	2009
	Ascor
	8
	1

	3
	Pompa infuzyjna

dwustrzykawkowa
	AP 22
	2008
	Ascor
	3
	1

	4
	Pompa infuzyjna

dwustrzykawkowa
	AP 22
	2008
	Medima
	1
	1

	5
	Pompa infuzyjna

dwustrzykawkowa
	AP 22
	2009
	Ascor
	1
	1

	6
	Pompa infuzyjna
jednostrzykawkowa
	S
	2008
	Medima
	2
	1

	7
	Pompa infuzyjna
jednostrzykawkowa
	Pilot A2
	2003
	Fresenius
	2
	1

	8
	Pompa infuzyjna
jednostrzykawkowa
	Duet
	1998
	Kwapisz
	2
	1

	9
	Pompa infuzyjna
jednostrzykawkowa
	AP 12
	2004
	Ascor
	1
	1

	10
	Pompa infuzyjna
dwustrzykawkowa
	AP 23
	2008
	Ascor
	1
	1

	11
	Pompa infuzyjna
dwustrzykawkowa
	AP 24
	2012
	Ascor
	1
	1

	12
	Pompa infuzyjna
dwustrzykawkowa
	AP 24
	2013
	Ascor
	2
	1

	13
	Akumulatorki do pomp
	x
	x
	x
	55
	x


Realizacja wymiany akumulatorów nastąpi zgodnie z potrzebami (jeżeli wynika z zaleceń producenta), w przypadku, gdy urządzenie nie będzie wymagało wymiany – Zamawiający poniesie jedynie koszt samego przeglądu.

Pakiet nr 15
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Pompa infuzyjna
jednostrzykawkowa
	Perffusor Space
	2009
	Braun
	1
	1

	2
	Pompa infuzyjna
jednostrzykawkowa
	Perffusor Space
	2013
	Braun
	1
	1

	3
	Akumulatory do pomp
	x
	x
	x
	2
	x


Realizacja wymiany akumulatorów nastąpi zgodnie z potrzebami (jeżeli wynika z zaleceń producenta), w przypadku, gdy urządzenie nie będzie wymagało wymiany – Zamawiający poniesie jedynie koszt samego przeglądu.

Pakiet nr 16
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym + system pośredniej radiologii cyfrowej Konica Minolta
	EV-650
	2009
	Villa System Medical
	1
	1

	3
	Zestaw RTG typu MU 125
	MU 125
	1996
	Schimazu
	1
	1


Pakiet nr 16A
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	2
	Aparat RTG z ramieniem C
	Ziehm
	2009
	Smogimg GMBH
	1
	1


Pakiet nr 17
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Kapnometr
	Emma
	2009
	Medical Technologies
	2
	1

	2
	System dostępu doszpikowego
	ZN1
	2009
	Vidacare Cooperation
	1
	1

	3
	Pulsoksymetr
	Novametrix LPRX
	1994
	Novametrix Medical System
	1
	1

	4
	Pulsoksymetr
	Novametrix LPRX
	1995
	Novametrix Medical System
	1
	1

	5
	Pulsoksymetr
	CX 100
	2009
	Chamcare C.O
	1
	1

	6
	Pulsoksymetr
	N-935
	2003
	Nellcor
	1
	1

	7
	Pulsoksymetr
	NT1D
	2013
	Redicalus
	2
	1

	8
	Fotel ginekologiczny
	BTL 1500
	2009
	Elecpol
	1
	1

	9
	Lampa do fototerapii 
	AirSchilds 1
	1995
	Sv Vickers
	1
	1

	10
	Lampa do fototerapii 
	LF-01B
	2007
	Unimed
	1
	1

	11
	Lampa do fototerapii 
	LF-01B
	2013
	Unimed
	1
	1

	12
	Amnioskop
	AS 150
	1995
	ZTM Bydgoszcz
	1
	1

	13
	Kolposkop
	BTL 3000 KPS
	2009
	Karl Kaps GMBH
	1
	1

	14
	Łóżko elektryczne
	Hopefull
	2008
	Zhongshan Hopelfuull
	1
	1

	15
	Łóżko porodowe
	Bad Recihenkoll
	1995
	Stierlen Maquet
	1
	1

	16
	Łóżko porodowe
	Affinity II
	1995
	Hill Rom
	1
	1


Pakiet nr 18
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Łóżko elektryczne
	Hopefull
	2009
	Zhongshan Hopelfuull
	4
	1


Pakiet nr 19
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Videogastroskop
	GIF-Q165
	2006
	Olympus Polska
	1
	1

	2
	Videogastroskop
	GIF-Q165
	2009
	Olympus Polska
	1
	1

	3
	Videokolonoskop
	CF-Q165L
	2011
	Olympus Polska
	1
	1

	4
	Videokolonoskop
	CF-Q165L
	2011
	Olympus Polska
	1
	1

	5
	Bronchofiberoskop intubacyjny
	LF-TP
	2009
	Olympus Polska
	1
	1


Pakiet nr 20
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Zestaw laparoskopowy (monitor, źródło światła, kamery, insuflator, projektor światła)
	
	2001
	Meden Inmed
	1
	1

	2
	Zestaw artroskopowy (monitor, źródło światła, kamera)
	
	2008
	Stryker Polska
	1
	1

	3
	Zestaw artroskopowy do koagulacji tkanek miękkich
	Crossfire
	2011
	Stryker Polska
	1
	1


Pakiet nr 21
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Wózek do zestawów endoskopowych
	WM-NP.-1
	2006
	Olympus
	1
	1

	2
	Monitor
	OEV-160
	2006
	Olympus
	1
	1

	3
	Źródło światła
	CLV-160
	2006
	Olympus
	1
	1

	4
	Procesor
	CV-160
	2006
	Olympus
	1
	1

	5
	Wózek do zestawów endoskopowych
	WM-NP.-1
	2009
	Olympus
	1
	1

	6
	Monitor
	OEV-191
	2009
	Olympus
	1
	1

	7
	Źródło światła
	CLE-165
	2009
	Olympus
	1
	1

	8
	Procesor
	CK-165
	2009
	Olympus
	1
	1


Pakiet nr 22
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Aparat do znieczulenia
	Aestiva
	2002
	Datex Ohmeda
	1
	1

	3
	Aparat do znieczulenia z kardiomonitorem MO 50
	ITS
	2012
	Viridian
	1
	1


Pakiet nr 22A
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	2
	Aparat do znieczulenia
	Alys 2000
	2000
	Taema
	1
	1


Pakiet nr 23
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Kolumny anestezjologiczne
	640
	2002
	Kendro
	2
	1


Pakiet nr 24
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Myjnia automatyczna
	MINI-ETD-2 GA
	2007
	Olympus Polska
	1
	1


Pakiet nr 25
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Myjnia endoskopowa
	MERIT 9000
	2011
	Sonologistic
	1
	1


Pakiet nr 26
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Myjnia ultradźwiękowa 
	Sonic 5
	2009
	Polsonic
	1
	1


Pakiet nr 27
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Stół operacyjny
	OPX Mobilis 300CE
	2002
	Schmitz GmbH Niemcy
	2
	1


Pakiet nr 28
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Lampy operacyjne
	Mach 500 F
	2002
	Mach GmbH Niemcy
	2
	1

	2
	Lampy operacyjne
	Mach 380 F
	2002
	Mach GmbH Niemcy
	2
	1

	3
	Lampy operacyjne
	Mach 130 F
	2002
	Mach GmbH Niemcy
	2
	1


Pakiet nr 29
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Aparat do hemodializy
	Diapact CRRT
	2009
	Braun
	1
	1


Pakiet nr 30
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Rok produkcji
	Producent
	Ilość szt
	Ilość przeglądów

	1
	Autoklaw kasetowy
	Statim 5000
	1996
	Medilab
	1
	1


