## Sheet1
Załącznik Nr 2 do SWZ
F O R M U L A R Z C E N O W Y
Pakiet nr 33 Narzędzia artroskopowe
Lp | Asortyment | Cena jedn. Netto | Ilość na 12 m-cy | J.m. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kotwice elastyczne z materiału UHMWPE 1,7mm, osadzone na jednorazowym aplikatorze, wyposażone w wiertło z ogranicznikiem i prowadnicą, głębokość nawiercenia 10mm, przeładowana nicią w rozmiarze 0 zakończoną igłami (17mm), aplikator z dodatkowym mechanizmem wspomagającym osadzenie kotwicy w płytkim kanale kostnym, komplet pakowany jednostkowo, sterylny |  | 10 | szt
2 | Kotwice elastyczne z materiału UHMWPE 1,7mm, osadzone na jednorazowym aplikatorze, wyposażone w wiertło z ogranicznikiem i prowadnicą, głębokość nawiercenia 10mm, przeładowana nicią w rozmiarze 2-0 zakończoną igłami (17mm), aplikator z dodatkowym mechanizmem wspomagającym osadzenie kotwicy w płytkim kanale kostnym, komplet pakowany jednostkowo, sterylny |  | 10 | szt
3 | Kotwice elastyczne z materiału wzmocnionego UHMWPE 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie super mocne nici #2, na podajniku jednorazowym z rękojeścią szpulową z nawiniętą taśmą zwalnianą po implantacji. Podajnik umożliwiający implantację bez konieczności nawiercania kości,pakowany jednostkowo, sterylnie |  | 10 | szt
4 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami, implanty wykonane z PEEKu załadowany na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni połączone mocną nitką 0. Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu |  | 12 | szt
5 | Piny resorbowalne 1,5 mm (długość 16, 20, 25mm) lub 2,4 (długość 16, 25, 35mm) wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki pakowane jednostkowo, sterylne |  | 5 | szt
6 | Kaniule artroskopowe o rozmiarach 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, elastyczne posiadające trzpień ułatwiający aplikację oraz zaopatrzone w kranik odprowadzający płyn podczas artroskopii |  | 10 | szt
7 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL,typu endobutton,tytanowa płytka o wymiarach 3x1,5x11mm,posiadająca pętlę dociąganą z nici w rozmiarze # 5,służącą do mocowania przeszczepu. Implant wyposażony w dodatkową,wzmocnioną nić do przeciągania go przez kanały oraz osobny mechanizm(dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu,również po wyciągnięciu przeszczepu w kanał udowy. Pętla blokowana mechanicznie od zewnętrznej strony zawieszki,zaciągana jedną wyraźnie oznaczoną nicią |  | 10 | szt
8 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL,typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5x14mm ,z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu,również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze#5,jedną do przeciągania go przez kanał,drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego- brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. W ofercie zawieszka ze stałą pętlą oraz podkładka awaryjna |  | 10 | szt
9 | Biowchłanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby 5;5,5;6;6,5mm(długość 15,20,25,30mm);7,8mm(długość 20,25,30mm);9;10;11mm(długość 20,25,30,35mm) |  | 20 | szt
10 | Drut prowadzący zakończony grotem |  | 20 | szt
11 | Drut prowadzący z oczkiem |  | 20 | szt
12 | Jednorazwa igła do przeszywacza tkanek miękkich,igły winny być pakowane po 5 sztuk. Przeszywacz wypożyczany w ramach zużycia igieł |  | 15 | szt
13 | Tytanowa płytka piszczelowa do fiksacji korówkowej, rozmiar 17mm,równoległe nacięcia usprawniające blokowanie,centralna wypustka zapobiegająca migracji implantu |  | 5 | szt
14 | System do operacji CMC zawierający kotwicę miękką widoczną pod promieniami rtg,połączona super mocnymi nićmi. W zestawie drut z oczkiem oraz wiertło do stabilizacji kości |  | 5 | szt
15 | Kotwica przeznaczona do tenodezy o średnicach 5mm i 6 mm, zaopatrzona w oczko z plecionej niewchłanialnej nici do uchwycenia materiału wprowadzanego do kości. Blokada następuje po przekręceniu do kliknięcia pokrętła na końcu narzędzi |  | 5 | szt
16 | Kotwica bezwęzłowa do stożka rotatorów, wykonana z materiału PEEK, wbijana w kość po wcześniejszym wykonaniu loży punchem. Blokada następuje po zamknięciu rękojeśći, wydawany jest sygnał dźwiekowy. Przed zablokowaniem można dociągnąć nici. Rozmiary kotwicy 3,5mm i 4,5mm. |  | 10 | szt
17 | Kotwica tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi w rozmiarze #2, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). |  | 10 | szt
18 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica wiercenia 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supermocne taśmy o szerokości 1,3mm, na jednorazowym podajniku o dł. 162mm i rekojeścią o konstrukcji szpulowej z nawinietą taśmą automatycznie zwalnianą po implantacji, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie |  | 15 | szt
19 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica wiercenia 1,8mm, głębokość wiercenia 21mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supemocne taśmy o szerokości 1,3mm, na elastycznym jednorazowym podajniku o długości 255mm, pakowana jednostkowo, sterylnie |  | 15 | szt
20 | Wiertło do kotwic 1,8mm |  | 1 | szt
21 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica wiercenia 1,3mm, głębokość wiercenia 21mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supemocną taśmę o szerokości 1,3mm na elastycznym jednorazowym podajniku o długości 255mm, pakowana jednostkowo, sterylnie |  | 10 | szt
22 | Wiertło do kotwic 1,3mm |  | 1 | szt
23 | Kotwica wykonana z PEEK o średnicy 2,6mm wyposażona w 2 nitki o rozmiarze #2 oraz o średnicy 2,1mm i wyposażona w igły |  | 10 | szt
RAZEM | [8 empty] | x | x
1. Wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest do użyczenia na czas trwania umowy kompletne instrumentarium do rekonstrukcji ACL.
Podpis Wykonawcy
Pakiet nr 34 Narzędzia
Lp | opis | cena jednostk. netto | Ilość | j.m | wartość netto | Stawka VAT | kwota VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Dystraktor do małych stawów |  | 1 | szt
2 | Zaciskacz do śródstopia |  | 1 | szt
3 | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu Resektor MegaBiter (bardzo szeroki gryzak). Narzędzie w wersji prostej z częścią tnącą, średnica szaftu 2,75 mm. Końcówka tnąca o wymiarach górnej szczęki z ząbkami o wym. 5,5 mm i dolnej szczęki 7,2 mm i otworem o wymiarach 5,75 mm. Szczęka o grubości 2,5 mm. |  | 1 | szt
4 | Narzędzie manualne artroskopowe. Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Szerokość 2,8 mm, średnica trzonka 2,75 mm. Trzonek zakrzywiony w górę o 15°. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. |  | 1 | szt
5 | Narzędzie manualne do artroskopii typu chwytak, średnica trzonka 3,4 mm. Szczęka prosta wyposażona w ząbkowania do lepszego trzymania tkanki. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. |  | 1 | szt
6 | NARZĘDZIE MANULANE ARTROSKOPOWE. Chwytak/ kleszcze artroskopowe proste. Średnica sztancy 3,4 mm. Szczeka narzędzia o kształcie owalnym. Narzędzie z blokowanym uchwytem tkanki oraz z portem wzdłuż sztancy do mycia. |  | 1 | szt
7 | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne, otwarta łyżeczka pierścieniowa, cięcie obustronne, średnica 3,4 mm długość 220 mm, z uchwytem. |  | 1 | szt
8 | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu miniwyciągasz szwów typu FiberTape do taśm. końcówka prosta, trzon prosty, średnica trzonu 3,4 mm. Ząbkowana górna szczęka pozwalająca na precyzyjne uchwycenie taśmy. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. Uchwyt samozwalniający mechanizm blokujący |  | 1 | szt
9 | Narzędzie manualne artroskopowe. Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu grasper, z gładką górną branszą chwytającą. Średnica trzonka 4,2 mm, prosta szczęka, trzonek prosty. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. |  | 1 | szt
10 | Wielorazowe narzędzie do szwów typu scorpion. Narzędzie dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym. Umożliwia dostęp w ciasnych zakamarkach stawu kolanowego. Do wykorzystania z nicią #0 oraz szwu typu FiberWire 2-0 lub mini taśmy szwowej o wym. 0,9 mm. Ergonomiczne zaprojektowane narzędzie do obsługi jedną ręką. Narzędzie z płaską szczęką służącą do złapania łąkotki i za pomocą kompatybilnej igły przeszycia jej nicią. Urządzenie umożliwia wielokrotne przeszycie tkanki u jednego pacjenta. |  | 1 | szt
11 | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie. |  | 10 | szt
RAZEM: | [8 empty] | x | x
Podpis Wykonawcy