## 1 rok
FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 37 Implanty do chirurgii stopy
Lp. | Opis | Cena jednostkowa | Ilość na 12 m-cy | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
I. Implanty do chirurgii stopy wraz z użyczeniem napędu ortopedycznego
1 | Tytanowe śruby typu "twist-off", długości od 11 do 14 mm, średnice 2 mm i 2,7 mm ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby |  | 20
2 | Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 2,3 mm i długościach od 10 do 26 mm; od 12-18mm skok co 1mm, 18 - 26 co 2mm |  | 20
3 | Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 3,0 mm i długościach od 10 do 36 mm; od 12-18mm skok co 1mm, 18 - 36 co 2mm |  | 20
4 | Tytanowe niekaniulowane śruby typu herberta o średnicy 1,7mm i długościach w zakresie 8 - 14mm |  | 10
5 | Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 30 do 60 mm, średnica 5,5 mm |  | 10
6 | Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 50 do 90 mm, średnica 7,5 mm |  | 10
7 | Wiertło kaniulowane do śrub 2,3 |  | 2
8 | Wiertło kaniulowane do śrub 3,0 |  | 2
9 | Tytanowa płytka T dedykowana do operacji Lapidusa. Płytka anatomiczna grubości 2,0mm mocowana na 4 śruby blokowane wieloosiowo. |  | 10
10 | Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 10-28 mm |  | 30
11 | Tytanowa płytka dedykowana do operacji Lapidusa z dojściem odpodeszwowym. Płytka anatomiczna prawa/lewa o grubości 2,5mm mocowana na 5 śrub blokowanych wieloosiowo. |  | 5
12 | Tytanowa płytka do osteotomii korekcyjnej kości piętowej o grubośći 2,5mm, dostępna w 3 szerokościach korekcji od 6 do 10mm, mocowana na śruby wielosiowo blokowane |  | 10
13 | śruby gąbczaste blokowane 3,5mm w długościach 16-34 mm |  | 50
14 | Śruby gąbczaste kompresyjne 3,5mm w długościach16-35mm |  | 10
15 | Druty Kirchnera 1,0 |  | 50
16 | Druty Kirchnera 0,7 |  | 50
RAZEM |  |  |  |  | x
Wymagane warunki:
1. Zamawiający wymaga dostarczenia płytek wraz z instrumentarium i napędem ortopedycznym w terminie do maksymalnie 72 godzin od zamówienia złożonego telefonicznie, faksem lu e-mailem.