załącznik nr 3.1 do SWZO (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Analizator do  szybkiej diagnostyki

Producent*  ………………………………………………………

Model urządzenia*………………………………………………

Kraj pochodzenia* ………………………………………...…

Rok produkcji* ………………………………………...……..

## Zawartość opakowania

Analizator….(Kasety testowe CRP: 25 sztuk, Kapilary: 25 sztuk, Bufory: 25 sztuk, ID CHIP: 1 sztuka, Kaseta kontrolna, Przewód zasilający, Instrukcja obsługi

| LP. | Konfiguracja podstawowa | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres pomiarowy: 2,5–300 mg/l – szeroki zakres diagnostyczny. | TAK/podać |  |
| 2. | Minimalna próbka: tylko 10 μl krwi z palca. | TAK |  |
| 3. | Czas analizy: wynik dostępny w 3 minuty. | TAK |  |
| 4. | Przenośna konstrukcja: kompaktowy i lekki, idealny do użytku mobilnego. | TAK |  |
| 5. | Zasilanie: wtyczka i zasilacz sieciowy. | TAK |  |
| 6. | Dodatkowe funkcje: licznik wykonanych próbek. | TAK |  |
| 7. | Zestaw pasków do analizatora CRP | TAK/podać ilość w zestawie |  |
| 8. | Gwarancja | Min. 24 msc/podać |  |